แบบสำรวจข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย

ผู้ให้ข้อมูล	ตำแหน่ง

E-mail 	หมายเลขโทรศัพท์

วันที่ให้ข้อมูล

สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย	( โกดัง/คลังเก็บสินค้า	( โรงงาน ทะเบียนโรงงานเลขที่

ชื่อ

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ใน นิคม/เขตประกอบการ/สวน/ชุมชนอุตสาหกรรม

หมายเลขโทรศัพท์	หมายเลขโทรสาร

ข้อมูลทั่วไป

- วัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย	( ขาย	( เก็บรักษา	( ใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง

- บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (บฉ.) 	( เข้าข่าย	( ไม่เข้าข่าย

ชื่อ-สกุล บฉ. 	ทะเบียน

ชื่อ-สกุล บฉ. 	ทะเบียน

บริษัทเข้าข่ายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย เนื่องจาก

(	เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ปริมาณรวมตั้งแต่ 1,000 เมตริกตัน/ปี ขึ้นไป

(	เป็นผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถุอันตรายตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป

(	เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์

- มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety  Data Sheet – SDS) ประจำสถานที่เก็บฯ/สถานที่ปฏิบัติงาน	
( มี	( ไม่มี เนื่องจาก

การเก็บรักษาวัตถุอันตราย/สารเคมี

- จำนวนสถานที่เก็บรักษาภายในอาคารจำนวน	อาคาร /	ห้อง

- จำนวนสถานที่เก็บรักษาภายนอกอาคาร	พื้นที่

หมายเหตุ : 	(1) ให้ทำข้อ 6 ของทุกอาคาร/ห้อง ให้สอดคล้องกับจำนวนสถานที่เก็บรักษาในข้อ 4

(2) ให้ทำข้อ 7 ของทุกพื้นที่เก็บภายนอกอาคาร ให้สอดคล้องกับจำนวนสถานที่เก็บรักษาในข้อ 5

- การเก็บรักษาวัตถุอันตรายภายในอาคาร

6.1 สถานที่เก็บรักษาภายในอาคารแห่งที่	ชื่อห้อง/อาคาร

ขนาดพื้นที่	ตารางเมตร กว้าง	เมตร ยาว	เมตร

    - มีการเก็บวัตถุอันตราย/สารเคมีจำแนกตามประเภทการจัดเก็บ (Storage Class)

( ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายใต้ความดัน (2A)		( กระป๋องสเปรย์ (2B)

( ของเหลวไวไฟ (3A, 3B) 	( ของเหลวติดไฟได้ (10)	( ของเหลวไม่ติดไฟ (12)
( ของแข็งไวไฟ (4.1A, 4.1B)	( ของแข็งติดไฟได้ (11)	( ของแข็งไม่ติดไฟ (13)
( สารติดไฟได้ที่เป็นสารพิษ (6.1A)	( สารไม่ติดไฟที่เป็นสารพิษ (6.1B)

( สารติดไฟได้ที่เป็นสารกัดกร่อน (8A)	( สารไม่ติดไฟที่เป็นสารกัดกร่อน (8B)

( สารออกซิไดซ์ (5.1A, 5.1B, 5.1C)	( สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (5.2)	( อื่น ๆ ระบุ

( พื้นที่เก็บสารติดไฟได้ที่มีพื้นที่ติดต่อกันมากกว่า 1,000 ตร.ม. 	( พื้นที่เก็บสารไวไฟ ขนาดมากกว่า 14 ตร.ม.

    - ลักษณะการจัดเก็บวัตถุอันตราย/สารเคมี

( เก็บรักษาอย่างเดียวโดยไม่มีการผลิต

( พื้นที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย/สารเคมีอยู่บริเวณเดียวกันกับพื้นที่ผลิต โดยไม่มีผนังทนไฟกั้นแยกบริเวณ

( กระบวนการผลิตแบบเปิด มีไอระเหย/ฝุ่นละอองฟุ้งออกจากกระบวนการผลิต 
หรือสารเคมีมีโอกาสสัมผัสผิวคนงาน หรือใช้การระบายอากาศแบบธรรมชาติ

( กระบวนการผลิตแบบเปิด มีการรวบรวมไอระเหย/ฝุ่นละอองออกจากการผลิต

( กระบวนการผลิตแบบปิด มีการเปิดบางช่วง เช่น เพื่อชักตัวอย่าง เติมสาร ล้าง หรือฝาปิดไม่สนิท

( กระบวนการผลิตแบบปิด มีการออกแบบป้องกันการระเหยของสาร มีการรวบรวมไอระเหย/ฝุ่นละออง

( วัตถุอันตราย/สารเคมีที่จัดเก็บทั้งหมดอยู่ในภาชนะที่

( ปิดผนึกแน่น	( เปิดผนึกแล้ว แต่ฝาปิดแน่น	( ปิดฝาไม่สนิท/กึ่งเปิด เช่น มีหัวปั๊ม	( ไม่ปิดฝา

    - ผนังทนไฟ (Fire Rating)

( ด้านที่ 1 ระบุวัสดุผนัง

( ทนไฟ 	 นาที ( ไม่มีผนังทนไฟ  ระยะห่างจากอาคาร/สิ่งก่อสร้างอื่น	เมตร

( ด้านที่ 2 ระบุวัสดุผนัง

( ทนไฟ 	นาที ( ไม่มีผนังทนไฟ  ระยะห่างจากอาคาร/สิ่งก่อสร้างอื่น	เมตร

( ด้านที่ 3 ระบุวัสดุผนัง

( ทนไฟ 	นาที ( ไม่มีผนังทนไฟ  ระยะห่างจากอาคาร/สิ่งก่อสร้างอื่น	เมตร

( ด้านที่ 4 ระบุวัสดุผนัง

( ทนไฟ 	นาที ( ไม่มีผนังทนไฟ  ระยะห่างจากอาคาร/สิ่งก่อสร้างอื่น	เมตร

( เพิ่มเติม

*ให้ด้านที่มีประตูทางเข้าหลักเป็นด้านที่ 1 แล้วนับวนตามเข็มนาฬิกา เป็นด้านที่ 2, 3 , 4 ต่อไป

วัสดุผนัง เช่น เมทัลชีท/สมาร์ทบอร์ด/อิฐซีเมนต์/อิฐมวลเบา/อิฐมอญ/ตาข่ายถัก/เปิดโล่ง/
อิฐมอญฉาบปูน 1 เมตร ต่อด้วยเมทัลชีท

    - ระบบดับเพลิง

( ไม่มีระบบดับเพลิง

( มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น auto sprinkler ระบุ

ชนิดสารดับเพลิง ( น้ำ  ( โฟม  ( คาร์บอนไดออกไซด์  ( อื่นๆ

( มีระบบดับเพลิงแบบไม่อัตโนมัติ (แนบแผนผัง) ได้แก่

( ถังดับเพลิง ชนิดสารดับเพลิง 	ขนาด	กก./ปอนด์ จำนวน	ถัง

( หัวรับน้ำดับเพลิง (water hydrant)

( หัวจ่ายน้ำดับเพลิง (fire host)

( หัวกระจายน้ำดับเพลิง (sprinkler)

( ปั๊มน้ำดับเพลิง (fire pump)

( มีน้ำสำรองดับเพลิงที่สามารถผจญเพลิงได้นาน 2 ชั่วโมง

( น้ำสำรองของตนเอง	ลบ.ม. (อย่างน้อย 200 ลบ.ม. หรือประเมินจากอัตราการไหลของปั๊มน้ำดับเพลิง)

( ใช้น้ำดับเพลิงจากแหล่งอื่น ระบุ

( มีบ่อกักเก็บน้ำที่ผ่านการดับเพลิง ปริมาณที่รองรับได้.	ลบ.ม.

    - ระบบอุปกรณ์ตรวจจับที่มีการติดตั้งในสถานที่เก็บวัตถุอันตราย

( Heat detector	( Smoke detector

( Gas detector	( อื่น ๆ ระบุ

    - อุปกรณ์ความปลอดภัย

( มีที่อาบน้ำฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉิน และอยู่ในสภาพใช้งานได้
( มีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลสารเคมีออกนอกพื้นที่ เช่น ถาดรอง เขื่อน (Bund) พื้นลาดเอียง บ่อรวบรวมสารเคมี 
( มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทรายแห้ง ขี้เลื่อย เศษผ้า เป็นต้น
( มีการกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน ได้แก่	
( มีสัญญาณเตือนภัยเหตุฉุกเฉิน (Sound Alarm)
( ระบบไฟฟ้าเป็นแบบกันระเบิด (Explosion Proof) 
( มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ เครื่องหมาย และข้อความเตือนอันตรายจากสารเคมี
( ระบบการระบายอากาศ อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ	เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง

( การระบายอากาศแบบธรรมชาติ	( การระบายอากาศแบบเชิงกล

    - อื่น ๆ

( บริเวณโดยรอบอาคารเก็บไม่มีวัตถุติดไฟ หรือแหล่งประกายไฟ
( พื้น และผนังอาคารไม่มีรอยแตกร้าว หรือชำรุด
( มีการหกรั่วไหลของวัตถุอันตราย/สารเคมี
( ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อวัตถุอันตราย/สารเคมีอยู่ในสภาพเรียบร้อย
( วางภาชนะบรรจุบนแผ่นรองสินค้า (pallet)
( วางซ้อนภาชนะบรรจุเคมีภัณฑ์สูงไม่เกิน 3 ชั้น (พิจารณาตามเลข UN Mark)
( หลอดไฟอยู่เหนือจากวัตถุอันตรายอย่างน้อย 0.5 เมตร

( ประตูหนีไฟ ทางออกฉุกเฉินด้านตรงกันข้ามกับประตูทางออก เปิดออกได้ง่ายทางเดียวจากด้านใน ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร ไม่ถูกปิดตายด้วยกุญแจ ไม่เป็นประตูบานเลื่อน ไม่ออกสู่พื้นที่ทางตัน ต้องมีไฟฉุกเฉิน และติดสัญลักษณ์ชัดเจน

- การเก็บรักษาวัตถุอันตรายนอกอาคาร

  - รายละเอียดสถานที่เก็บรักษาภายนอกอาคารแห่งที่	ชื่อพื้นที่

ขนาดพื้นที่	ตารางเมตร กว้าง	เมตร ยาว	เมตร

7.1.1	มีการเก็บวัตถุอันตราย/สารเคมีประเภท	( ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายใต้ความดัน (2A, 2B)

( ของเหลวไวไฟ (3A, 3B)	( ของเหลวติดไฟ (10)	( ของเหลวไม่ติดไฟ (12)
( ของแข็งไวไฟ (4.1A, 4.1B)	( ของแข็งติดไฟ (11)	( ของแข็งไม่ติดไฟ (13)
( สารติดไฟที่เป็นสารพิษ (6.1A)	( สารไม่ติดไฟที่เป็นสารพิษ (6.1B)

( สารติดไฟที่เป็นสารกัดกร่อน (8A)	( สารไม่ติดไฟที่เป็นสารกัดกร่อน (8B)

( สารออกซิไดซ์ (5.1A, 5.1B, 5.1C)	( สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (5.2)

7.1.2	ข้อกำหนดทั่วไปในการเก็บนอกอาคาร

( บริเวณโดยรอบไม่มีแหล่งที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัย เช่น มีหญ้า/ต้นไม้รก มีขยะหรือวัสดุที่ติดไฟได้

( บริเวณโดยรอบไม่มีแหล่งความร้อน เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุที่มีพื้นผิวร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และการเสียดสี

( มีการกำหนดการเข้าถึงพื้นที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย และป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในบริเวณเก็บสารเคมี

( บริเวณที่เก็บไม่อยู่ใกล้หรือเป็นสถานที่จอดยานพาหนะหรือเส้นทางจราจร

( พื้นต้องแข็งแรง ไม่ลื่น ไม่มีรอย รั่ว ร้าว หรือแตก ทนต่อน้ำ ทนต่อการกัดกร่อน

( มีรางระบายลงสู่บ่อกักเก็บหรือเขื่อนที่สามารถควบคุมการระบายกรณีเกิดการหกรั่วไหลไม่ให้ไหลออกสู่ภายนอก  ปริมาณที่รองรับน้ำที่ผ่านการดับเพลิงได้	ลบ.ม.

( มีจัดทำอุปกณ์ป้องกันความเสื่อมสภาพของวัตถุอันตราย เช่น การจัดทำหลังคาป้องกันแสงแดดและฝน เป็นต้น

( ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อวัตถุอันตราย/สารเคมีอยู่ในสภาพเรียบร้อย

( วางซ้อนภาชนะบรรจุเคมีภัณฑ์สูงไม่เกิน 3 เมตร

( วางภาชนะบรรจุบนแผ่นรองสินค้า (pallet)

( ภาชนะบรรจุแบบถังแนวนอนมีลิ่มเพื่อป้องกันการกลิ้งของถัง

( เข้าถึงอุปกรณ์ดับเพลิงได้ง่ายและไม่มีสิ่งกีดขวาง

( มีสัญญาณเตือนภัยเหตุฉุกเฉิน (Sound Alarm)

( มีที่อาบน้ำฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉิน และอยู่ในสภาพใช้งานได้

( มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทรายแห้ง ขี้เลื่อย เศษผ้า เป็นต้น

( มีการกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน ได้แก่

( มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ เครื่องหมาย และข้อความเตือนอันตรายจากสารเคมี

( มีการหกรั่วไหลของวัตถุอันตราย/สารเคมี

7.1.3	ข้อกำหนดพิเศษสำหรับพื้นที่เก็บวัตถุอันตราย/สารเคมี ประเภทก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายใต้ความดันที่จัดเก็บนอกอาคาร

( มีหลังคาปกคลุม

( มีระยะห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 5 ม.

( พื้นเรียบอยู่ในแนวระดับ

( มีวัสดุยึดถังก๊าซป้องกันไม่ให้ล้ม

( มีตาข่ายล้อมรอบพื้นที่เก็บที่มั่นคง แข็งแรง

( จัดเก็บห่างจากตาข่ายไม่น้อยกว่า 1 เมตร ไม่เก็บวัสดุอื่น ๆ รวมกับถังก๊าซ

7.1.4.	ข้อกำหนดพิเศษสำหรับพื้นที่เก็บวัตถุอันตราย/สารเคมี ประเภทของเหลวไวไฟที่จัดเก็บนอกอาคาร

( มีระยะห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 10 ม.

( พื้นมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1%

( มีรางระบายวัตถุอันตรายที่หกรั่วไหลสู่บ่อกักเก็บหรือเขื่อนที่สามารถควบคุมการระบายไม่ให้ไหลออกสู่ภายนอก

- กรณีเก็บรักษาในถังกักเก็บ (Storage Tank)

( จำนวนถังกักเก็บ ขนาด และชนิดถังกักเก็บ

- ชื่อ/หมายเลขถัง	ขนาด	ลิตร ชนิดถังกักเก็บ

- ชื่อ/หมายเลขถัง	ขนาด	ลิตร ชนิดถังกักเก็บ

- ชื่อ/หมายเลขถัง	ขนาด	ลิตร ชนิดถังกักเก็บ

หมายเหตุ : หากมีถังกักเก็บมากกว่านี้ ให้แนบรายละเอียดเพิ่มเติม

( มีเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีตโดยรอบเพื่อเก็บกักสารเคมีกรณีรั่วไหล

( ชนิดของระบบดับเพลิง	(หรือแนบรายละเอียด)

( การจัดการไอระเหย (หากมี)

( มีผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของถังกักเก็บโดยวิศวกรควบคุม

( ภาชนะเก็บวัตถุอันตรายที่เป็นของเหลวมีปริมาณตั้งแต่ 30,000 ลิตรขึ้นไป 
ผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุ

( ไม่มี

( มี ตรวจสอบโดย (แนบเอกสารหลักฐาน)

( ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

( ผู้ซึ่งรัฐมนตรีกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

( อื่นๆ ระบุ

( ภาชนะเก็บวัตถุอันตรายที่เป็นของเหลวมีปริมาณตั้งแต่ 30,000 ลิตรขึ้นไป ติดตั้งอยู่กับที่หรือภาชนะที่ติดตั้งรวมกันเป็นกลุ่ม
มีปริมาณรวมกันตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป

( ไม่มีเขื่อนคอนกรีต

( มีเขื่อนคอนกรีตโดยรอบ สามารถกักเก็บปริมาณวัตถุอันตรายได้ทั้งหมด

( เหมาะสม

( ไม่เหมาะสม

( ภาชนะเก็บวัตถุอันตรายที่เป็นก๊าซ มีความดันต่างจากบรรยากาศ (PRESSURE VESSEL)

( ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

( เป็นไปตามมาตรฐานและมีอุปกรณ์ความปลอดภัยและส่วนประกอบอื่นที่จำเป็น

ตรวจสอบโดย (แนบเอกสารหลักฐาน)

( ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

( ผู้ซึ่งรัฐมนตรีกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

( อื่นๆ ระบุ

ลงลายมือชื่อผู้ให้ข้อมูล	วันที่